| SỞ Y TẾ GIA LAI TRUNG TÂM Y TẾ CHƯ PƯH Số: 855/TM-TTCPU | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Chư Pưh, Ngày 30 tháng 7 năm 2026 |
| --- | --- |

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Hiện nay, Trung tâm Y tế Chư Pưh đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá kế hoạch, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm một số dụng cụ y tế của Trung tâm Y tế Chư Pưh năm 2026, cụ thể như sau:

I.Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1.Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Chư Pưh.

2.Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

SĐT: 0968 258001

Tên: Nguyễn Thị Yến        Chức vụ:  Viên chức khoa Dược -VTYT-TTB

Email: Yennguyenytechupuh@gmail.com

3.Cách thức tiếp nhận báo giá: (cả hai hình thức)

+ Báo giá nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược - Trung tâm Y tế Chư Pưh, thôn pleidjriek, xã Chư Pưh, tỉnh Gia Lai

+ Báo giá qua email: Yennguyenytechupuh@gmail.com

4.Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16h00 ngày 30 tháng 7 năm 2026 đến trước 16h00 ngày 10 tháng 8 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5.Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 18/4/2026.

II.Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục dụng cụ như sau:

| Stt | Tên trang thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng | Tính năng kĩ thuật cơ bản |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cây treo truyền dịch | Cái | 16 | - Cây truyền dịch 5 chân. - Chất liệu: Inox 304 - Chiều cao 1,5 - 2,0 m, thân Ø27 x dày 1,0 mm - Có 04 giá treo bình dịch, - 05 chân inox hộp 20 x 40 mm, 05 bánh xe nhựa có khóa Ø50 mm - Đường kính chân Ø520 mm |
| 2 | Hộp chống sốc | Hộp | 4 | Vật liệu: NHỰA Thành phần hộp thuốc cấp cứu sốc phản vệ theo thông tư 51/2017-BYT gồm có 8 mục: 1 Phác đồ, sơ đồ xử trí cấp cứu phản vệ (Phụ lục III, Phụ lục X) 01 bản |
| 3 | Hộp đựng bông cồn | Hộp | 5 | Vật liệu: INOX Kích thước: 10*11 cm |
| 4 | Kéo Y tế | Cái | 3 | Kéo phẫu thuật Nhọn - thẳng dài 18.5cm Tiêu chuẩn: ISO 13485 Thép không gỉ, có thể hấp tiệt trùng nhiệt độ cao |
| 5 | Kẹp Y tế | Cái | 2 | Kẹp kim phẫu thuật Mayo-Hegar thẳng có mấu dài 20cm Tiêu chuẩn: ISO 13485 Thép không gỉ, có thể hấp tiệt trùng nhiệt độ cao |
| 6 | Khay chữ nhật | Cái | 4 | Khay chữ nhật Inox Kích thước (DxRxC): 40*30*4cm |
| 7 | Khay quả đậu lớn | Cái | 2 | Khay đậu sâu lớn inox Dung tích: ≥ 800ml |
| 8 | Khay quả đậu nhỏ | Cái | 5 | Khay đậu sâu trung inox Dung tích: ≥ 400ml |
| 9 | Lọ cắm panh inox | Lọ | 5 | Ống cắm pen inox trung Kích thước: 5 x 14cm |
| 10 | Panh y tế | Cái | 3 | Kẹp phẫu thuật Kocher (Ochsner) thẳng, có mấu 20cm Tiêu chuẩn: ISO 13485 Thép không gỉ, có thể hấp tiệt trùng nhiệt độ cao |
| 11 | Xe tiêm lớn 3 tầng | Cái | 3 | + Chất liệu: Inox 304 + Kệ có 03 tầng + KT: Dài 750x rộng 500x Cao 1100 mm + Khung xe làm bằng inox Ø27 mm, dày 1,0mm. + Giằng xung quanh bằng ống inox Ø13, dày 0,6mm mm. + Mặt xe, ngăn kéo, cánh cửa hộc inox tấm dày 0,8 mm với tăng cứng chữ U 25x50 dày 0,8 mm. + 04 bánh xe nhựa PU Ø65. + Có 2 hộc và chậu đựng |
| 12 | Xe tiêm nhỏ 2 tầng có ngăn kéo | Cái | 4 | + Chất liệu: Inox 304 + Kệ có 02 tầng + KT: Dài 750x rộng 500x Cao 900 mm + Khung xe làm bằng inox Ø27 mm, dày 1,0mm. + Giằng xung quanh bằng ống inox Ø13, dày 0,6mm + Mặt xe, ngăn kéo, cánh cửa hộc inox tấm dày 0,8 mm, với tăng cứng chữ U 25x50 dày 0,8 mm. + 04 Bánh xe nhựa PU Ø65. + Có 1 hộc và xô đựng |
| Tổng cộng: 12 khoản |  |  |  |  |

Nơi nhận:	GIÁM ĐỐC

-  Website BV;

- Lưu: VT; KD.

Ths.Bs Rơ Mah Huân