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                        Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam
Hiện nay, Trung tâm Y tế Chư Pưh đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá kế hoạch, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm một số dụng cụ y tế của Trung tâm Y tế Chư Pưh năm 2026, cụ thể như sau:
I.Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1.Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Chư Pưh.
2.Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
SĐT: 0968 258001
Tên: Nguyễn Thị Yến        Chức vụ:  Viên chức khoa Dược -VTYT-TTB
Email: Yennguyenytechupuh@gmail.com
3.Cách thức tiếp nhận báo giá: (cả hai hình thức)
+ Báo giá nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược - Trung tâm Y tế Chư Pưh, thôn pleidjriek, xã Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
+ Báo giá qua email: Yennguyenytechupuh@gmail.com
4.Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16h00 ngày 30 tháng 7 năm 2026 đến trước 16h00 ngày 10 tháng 8 năm 2026.     
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5.Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 18/4/2026. 
II.Nội dung yêu cầu báo giá
1. Danh mục dụng cụ như sau:
	Stt
	Tên trang thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tính năng kĩ thuật cơ bản

	1
	Cây treo truyền dịch 
	Cái
	16
	- Cây truyền dịch 5 chân.
- Chất liệu: Inox 304
- Chiều cao 1,5 - 2,0 m, thân Ø27 x dày 1,0 mm
- Có 04 giá treo bình dịch,
- 05 chân inox hộp 20 x 40 mm, 05 bánh xe nhựa có khóa Ø50 mm
- Đường kính chân Ø520 mm

	2
	Hộp chống sốc 
	Hộp
	4
	Vật liệu: NHỰA
Thành phần hộp thuốc cấp cứu sốc phản vệ theo thông tư 51/2017-BYT gồm có 8 mục:
1 Phác đồ, sơ đồ xử trí cấp cứu phản vệ (Phụ lục III, Phụ lục X) 01 bản

	3
	Hộp đựng bông cồn
	Hộp
	5
	Vật liệu: INOX
Kích thước: 10*11 cm

	4
	Kéo Y tế
	Cái
	3
	Kéo phẫu thuật Nhọn - thẳng dài 18.5cm
Tiêu chuẩn: ISO 13485
Thép không gỉ, có thể hấp tiệt trùng nhiệt độ cao

	5
	Kẹp Y tế
	Cái
	2
	Kẹp kim phẫu thuật Mayo-Hegar thẳng có mấu dài 20cm
Tiêu chuẩn: ISO 13485
Thép không gỉ, có thể hấp tiệt trùng nhiệt độ cao

	6
	Khay chữ nhật 
	Cái
	4
	Khay chữ nhật Inox
Kích thước (DxRxC): 40*30*4cm

	7
	Khay quả đậu lớn
	Cái
	2
	Khay đậu sâu lớn inox 
Dung tích: ≥ 800ml

	8
	Khay quả đậu nhỏ
	Cái
	5
	Khay đậu sâu trung inox
Dung tích: ≥ 400ml

	9
	Lọ cắm panh inox
	Lọ
	5
	Ống cắm pen inox trung 
Kích thước: 5 x 14cm

	10
	Panh y tế
	Cái
	3
	Kẹp phẫu thuật Kocher (Ochsner) thẳng, có mấu 20cm
Tiêu chuẩn: ISO 13485
Thép không gỉ, có thể hấp tiệt trùng nhiệt độ cao

	11
	Xe tiêm lớn 3 tầng
	Cái
	3
	+ Chất liệu: Inox 304 
+ Kệ có 03 tầng
+ KT: Dài 750x rộng 500x Cao 1100 mm
+ Khung xe làm bằng inox Ø27 mm, dày 1,0mm.
+ Giằng xung quanh bằng ống inox Ø13, dày 0,6mm
mm. 
+ Mặt xe, ngăn kéo, cánh cửa hộc inox tấm dày 0,8 mm với tăng cứng chữ U 25x50 dày 0,8 mm.
+ 04 bánh xe nhựa PU Ø65.
+ Có 2 hộc và chậu đựng 

	12
	Xe tiêm nhỏ 2 tầng có ngăn kéo
	Cái
	4
	+ Chất liệu: Inox 304 
+ Kệ có 02 tầng
+ KT: Dài 750x rộng 500x Cao 900 mm
+ Khung xe làm bằng inox Ø27 mm, dày 1,0mm.
+ Giằng xung quanh bằng ống inox Ø13, dày 0,6mm
+ Mặt xe, ngăn kéo, cánh cửa hộc inox tấm dày 0,8 mm, với tăng cứng chữ U 25x50 dày 0,8 mm.
+ 04 Bánh xe nhựa PU Ø65.
+ Có 1 hộc và xô đựng

	Tổng cộng: 12 khoản
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